## ROZPOCET
Odkanalizování objektu sokolovny v Železném Brodě - IO 01-2 vystrojení ČSOV | [7 empty] | Příloha č. 4 - vystrojení ČSOV Oceněný výkaz výměr
Položka | Číslo | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
| pozice |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
1 |  | Čerpadlo vč. přísl. | KPL | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Dtto avšak bez příslušenství | KS | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Ocel. tr. nerez - 33,7 x 3,2 - vodící tyče | BM | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Ocel. tr. nerez 54x2 | BM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Ocel.koleno přivař.nerez 54x2, 90° . | KS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Lemový nákružek DN 50, nerez | KS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Příruba točivá DN 50 PN 10, nerez | KS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Zpětná klapka přírubová pro odp. vodu DN 50 PN 10 | KS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Šoupě přírubové DN50 PN10 vč.přísl pro dálk.ovl. | KPL | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Přír. spoj DN 50 PN 10, nerez. | KPL | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Ošetření svarů | KS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Nátěr nerezového potrubí DN 50 | BM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Vřetenové šoupátko 250x250, čtyřstranné, těsnící, připevněné na stěnu, materiál: nerez 1.4301, pryž EPDM, max. tlak 4 m v.s. před a za šoupátkem, stupeň těsnosti přesahuje požadavky dle DIN 19569-4, včetně chemických kapslí, ovládací sestava AP2 pro ovládání T-klíčem, obsahuje nástavec, teleskopické vedení ke zdi, teleskopické prodloužení pro vřeteno 16x16, materiál nerez 1.4301, max. instalační hloubka 3 m včetně chemických kotev, betonový segment DN 250 pro šachtu o průměru DN 1200 | KPL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Vřetenové šoupátko 100x100, čtyřstranné, těsnící, připevněné na stěnu, materiál: nerez 1.4301, pryž EPDM, max. tlak 4 m v.s. před a za šoupátkem, stupeň těsnosti přesahuje požadavky dle DIN 19569-4, včetně chemických kapslí, ovládací sestava AP2 pro ovládání T-klíčem, obsahuje nástavec, teleskopické vedení ke zdi, teleskopické prodloužení pro vřeteno 16x16, materiál nerez 1.4301, max. instalační hloubka 3 m včetně chemických kotev, betonový segment DN 100 pro šachtu o průměru DN 1000 | KPL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Příprava a komplexní zkoušky ČSOV | KPL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Odkanalizování objektu sokolovny v Železném Brodě - vystrojení ČSOV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka:
Přesná specifikace jednotlivých čerpadel, armatur a tvarovek je součástí DPPS D.1.2.1 Technická zpráva a výkresové části